### CONTENIDO

|  | Página |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA |  |
| NOMENCLADOR DE ITEMS |  |
| ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS |  |
| NOTAS REFERENTES A LA PRESENTE OBRA |  |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - GENERALIDADES |  |
| DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS, MEDICIÓN Y PAGO: |  |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES – MEDIDAS DE MITIGACION |  |

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

El objetivo de la obra, es mejorar la calidad de vida de la población con necesidades básicas insatisfechas de distintos sectores de la ciudad, que requieren de la realización de obras de infraestructura, las que producen un impacto fundamental en cuanto a la accesibilidad, seguridad y saneamiento.

Es por ello que en función de las falencias detectadas en cuanto a infraestructuras públicas se ha previsto la ejecución de las obras que a continuación se enumeran:

- RED DE DESAGÜES CLOACALES

Estas obras brindarán un fin muy anhelado por los vecinos que verán así cumplida una de sus aspiraciones más importante en muchos años, que es la integración de su vida social al desarrollo actual de la ciudad. Además de generar mejores condiciones de tránsito y desarrollo general a la ciudadanía en su conjunto.

## Desagües cloacales:

La obra comprenderá la revalorización y mejora de dos sectores barriales (Iturbide y Tiro Federal), de la ciudad de Venado Tuerto, ubicados en la zona sur de la ciudad, a través de la ejecución de los desagües cloacales y sus correspondientes obras de arte, incorporándolos definitivamente al sistema de saneamiento básico de la ciudad. Consistirá básicamente en la ejecución de cañerías PVC de diámetros 160 y 200 mm., sus cámaras de registro y las conexiones domiciliarias correspondientes según los planos el Plan Director de Desagües Cloacales de la Cooperativa de Obras Sanitarias, concesionaria de los servicios de Agua Potable y Cloacas de la ciudad de Venado Tuerto.

Se realizarán tareas de corrimiento de postes columnas, cercos y toda otra infraestructura que interfiera con la traza de las cañerías proyectadas, como así también el corrimiento de los servicios subterráneos que obstaculicen la ejecución de las obras proyectadas.

NOMENCLADOR DE ITEMS:

| Rubro 1: Sistema de Desagües Cloacales |  |
| --- | --- |
| Sub Rubro 1: Cañerías |  |
| Item N° 1-1-10: Cañería de PVC 160 mm. de diámetro. Incluye provisión, excavación, colocación y tapada. |  |
| Item Nº 1-1-20: Cañería de PVC 250 mm. de diámetro. Incluye provisión, excavación, colocación y tapada. |  |
| Sub Rubro 2: Bocas de Registro de Red Domiciliaria |  |
| Item N° 1-2-10: Ejecución de Cámara de Registro en calzada prof. menor a 4,00m |  |
| Sub Rubro 3: Bocas de Registro de Red Troncal |  |
| Item N° 1-3-10: Ejecución de Cámara de Registro en calzada prof. mayor a 4,00m |  |
| Sub Rubro 4: Conexiones Domiciliarias |  |
| Item N° 1-4-10: Ejecución de conexión domiciliaria cloacal corta |  |
| Item N° 1-4-20: Ejecución de conexión domiciliaria cloacal larga |  |

###### ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS

Serán de aplicación en la presente obra, las siguientes especificaciones, medidas y normas:

- Lo descripto en los distintos pliegos de esta obra

- Reglamento PROARSA – Programa de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario

- Para la ejecución de obras en la vía pública, la Ordenanza 2130-93 y el decreto reglamentario N° 131-2000, anexas y modificatorias de la Municipalidad de la Ciudad de Venado Tuerto

NOTAS REFERENTES A LA PRESENTE OBRA:

Nota 1: En todos los ítems que se deba proveer suelo, el costo del mismo estará a cargo de la Contratista.

Nota 2: En todo momento se deberá asegurar la continuidad de los desagües existentes, por lo que el contratista deberá tener el equipamiento necesario para tales fines.

Nota 3: En caso de ser necesaria la instalación de algún servicio en forma permanente, para el normal funcionamiento de la obra, una vez concluida la misma, ya sea agua, gas, energía eléctrica, etc., la Contratista deberá realizar la tramitación correspondiente y correrá con los gastos que esta instalación demande ante el ente público o privado encargado del suministro del mismo.

Nota 4: Previo al inicio de los trabajos de excavación tanto sea para la generación de zanjas destinada a alojar cualquier tipo de obra subterránea (cañerías de distintos diámetro, cámaras subterráneas etc.) o excavación propiamente dicha para la ubicación de cámaras u otro elemento contemplado o no en el proyecto respectivo, la Contratista deberá presentar ante la Inspección las solicitudes y/o tramitaciones, con las respectivas respuesta en cuanto a la ubicación planialtimétrica (Croquis o Planos) de la red de infraestructura servicios públicos subterránea de los distintos prestadores de los citados servicios, sean estos Municipales, Provinciales o Nacionales se encuentren o no concesionados, cuyas Infraestructura de redes  se encuentre a su cargo. Luego de ello la Contratista procederá a efectuar como mínimo seis pozos de sondeo cada 100 metros destinados a detectar,  la real ubicación de la red de infraestructura de servicios públicos subterránea y una vez que se han detectado las mismas la Contratista estará autorizado a comenzar los trabajos de excavación.

Durante la marcha de los trabajos la Contratista deberá presentar muestras de cualquier material que le exija la INSPECCIÓN DE OBRA.

Nota 6: Todos los ítems con pago en forma de "globales" pueden tener "pagos parciales" si se "abren" convenientemente en sub-ítems de común acuerdo con la Inspección y a su solo criterio, según un plan de trabajo acordado y de cuya constancia esté notificada y documentada la Administración.

Nota 7: La Oferente deberá realizar todas las averiguaciones, mediciones, sondeos y ensayos necesarios para conocer las características estructurales del suelo existente a fin de ejecutar lo especificado en este Pliego.

Nota 8: La Contratista deberá tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas aledañas a los trabajos inherentes a esta obra. Deberá reparar a su cargo (incluyendo materiales), y no se reconocerá pago adicional alguno, toda vereda, pavimento, cordón, infraestructura, servicio, caminos de tránsito, etc. que sea afectada por causas imputables a la Contratista y no estén indicadas específicamente en este pliego o mediante la Inspección. Las reparaciones deberán realizarse con todas las prescripciones del Organismo prestatario del servicio (o que indique la Inspección), tanto en lo que refiere a los materiales como a las técnicas constructivas que correspondan.

Nota 9: La Contratista deberá notificar a la Inspección de cualquier deterioro detectado (existente o producido por actividades de esta obra), y previo a su reparación. Una vez reparado (por parte de la Contratista o del Ente competente) deberá ser visado por parte de la Inspección, y solamente cuando ésta lo autorice, podrá ser tapado.

Nota 10: Todos los materiales no utilizados en la presente obra deberán ser cargados, transportados y descargados en los sitios que indique la Inspección (dentro del ejido de la ciudad de Venado Tuerto). Dichos materiales serán de propiedad de la Municipalidad, excepto particular indicación por parte de este pliego o la Inspección, para lo cual la Oferente deberá obtener toda la información necesaria y tenerla en cuenta en su cotización. Luego deberá ser distribuido (mediante topador, cargadora frontal, etc.) de manera tal que no se genere acumulación del material descargado, mermas de visibilidad, entorpezca la prosecución de las tareas, el paso de vehículos y/o peatones, u otra anomalía, a solo criterio de la Inspección.

Nota 11: La Contratista deberá materializar 5 (cinco) mojones con ubicación altimétrica referenciada a cotas IGM mediante chapa y anclaje de hierro fundido o galvanizado montada sobre base HºAº (volumen mínimo 1/8 m³) según detalle a suministrar por la Inspección oportunamente, al igual que la ubicación planimétrica (que podrá estar dentro de los dos mil metros del perímetro de la obra).

Nota 12: La Contratista deberá efectuar la solicitud de controles (que la Inspección determine como necesarios) con no menos de doce horas hábiles de anticipación. Esto se hará por escrito en un libro habilitado para tal fin donde constará el control solicitado, lugar, fecha y hora a realizarse.

Al momento de realizarse la verificación solicitada, deberá estar presente el Representante Técnico de la Contratista con personal y elementos de apoyo. Si a solo criterio de la Inspección no están dadas las condiciones para efectuar el control o si de la realización del mismo surge un resultado negativo, se otorgará una prórroga de treinta minutos para subsanar el inconveniente. Si vencido dicho plazo, aún persisten las condiciones mencionadas, la Contratista deberá solicitar nuevamente el control bajo las condiciones descriptas al comienzo del presente.

| PLIEGO DE ESPECICACIONES TECNICAS PARTICULARES GENERALIDADES |  |
| --- | --- |
| INDICE |  |
| Artículo 1.- Especificaciones y Normas Técnicas.- | 7 |
| Artículo 2.- Obras a ejecutar en la vía pública.- | 7 |
| Artículo 3.- Puentes, planchadas, pasarelas.- | 8 |
| Artículo 4.- Desvíos de caminos.- | 8 |
| Artículo 5.- Requisitos Preliminares.- | 9 |
| Artículo 6.- Precauciones a tener con las infraestructuras existentes.- | 9 |
| Artículo 7.- Agua para la Obra.- | 10 |
| Artículo 8.- Energía Eléctrica.- | 10 |
| Artículo 9.- Seguridad del recinto de las obras, e instalaciones sanitarias para el personal obrero.- | 11 |
| Artículo 10.- Ocupación de los terrenos.- | 11 |
| Artículo 11.- Transporte, depósito y conservación de los materiales.- | 11 |
| Artículo 12.- Replanteo definitivo.- | 11 |
| Artículo 13.- Limpieza y nivelación del terreno.- | 12 |
| Artículo 14.- Materiales y objetos provenientes de excavación, demolición y desbosque.- | 12 |
| Artículo 15.- Materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos.- | 12 |
| Artículo 16.- Medición de las obras.- | 12 |
| Artículo 17.- Certificación de las obras.- | 12 |
| Artículo 18.- Planilla de incidencia porcentual.- | 13 |
| Artículo 19.- Reacondicionamiento de caminos y calles sin pavimentar.- | 13 |
| Artículo 20.- Trabajos complementarios, limpieza de las obras.- | 13 |

GENERALIDADES

## ARTICULO 1.- ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS.-

Serán de aplicación en la presente obra, las siguientes especificaciones, medidas y normas:

- Las normas citadas en los distintos artículos del presente pliego.-

- Reglamento PROARSA – Programa de Asistencia en Areas con Riesgo Sanitario

- Las presentes “Especificaciones Técnicas Particulares” y “Anexos”.-

- Para toda cuestión relacionada con la construcción de Obras Públicas, las Ordenanzas al efecto de la Municipalidad de Venado Tuerto.-

## ARTICULO 2.- OBRAS A EJECUTAR EN LA VIA PÚBLICA.-

El Contratista  deberá dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones y ordenanzas vigentes de la Municipalidad de la ciudad de Venado Tuerto relativa a la señalización diurna y nocturna de las obras, pasos provisorios para personas y vehículos, señalización para proceder al desvío del tránsito vehicular, público o privado, medidas y medios de seguridad para evitar accidentes, carteles necesarios para alertar los peligros y todo elemento que contribuya a la seguridad de las personas.-

Cualquier accidente que se produjera por el no cumplimiento de las disposiciones municipales, será responsabilidad del Contratista.-

Asimismo, una vez notificado de la orden de iniciación de la obra se deberá coordinar la realización de la misma con la Dirección de Obras Públicas  local, a los efectos de su ajuste con las normas, sugerencias, o la compatibilidad con obras o tareas proyectadas o en ejecución por otros organismos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de reducir al mínimo posible, los inconvenientes a causar a la población que utilice la vía pública en la que se efectúen los trabajos.-

Como consecuencia de la mencionada coordinación, no podrá introducir en el Plan de Trabajos modificaciones, el que responderá a la fecha de iniciación y a los meses calendarios considerados en la oferta.-

Deberá mantener limpios y con drenaje libre  los albañales de las propiedades frentistas a la obra.-

Toda irregularidad, daño, perjuicio o accidente producto del incumplimiento del presente, dará lugar a multas a fijar por la Inspección, además del resarcimiento reclamado por terceros.-

## ARTICULO 3.- PUENTES, PLANCHADAS, PASARELAS.-

Cuando con las obras se  pase por delante de puertas cocheras  de garajes públicos o particulares, galpones, depósitos, fábricas, talleres etc., se colocarán puentes o planchadas provisorios destinados a permitir el tránsito de vehículos y animales.-

Para facilitar el tránsito de peatones en los casos en que el acceso a sus domicilios se hallara obstruido por las construcciones, se colocarán cada 60 (sesenta) metros pasarelas provisorias de l,20 m. de ancho libre y de la  longitud que se  requiera, con pasamanos y barandas.-

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas, se considerará incluido en los precios de las excavaciones.-

## ARTICULO 4.- DESVÍOS DE CAMINOS.-

El Contratista tomará las providencias necesarias para no interferir con sus tareas el tránsito de caminos principales o secundarios de la zona de los trabajos, tanto de vehículos como de peatones, construyendo en caso necesario los desvíos correspondientes, que señalizará convenientemente a fin de evitar accidentes.-

El costo de estos trabajos tanto de desvíos como de señalización se considerarán incluidos en el precio de la excavación.-

La  señalización de precaución  para obstrucción  del tránsito y para desvío  del mismo  se llevará a cabo con carteles indicadores cuyo modelo deberá ser aprobado por la inspección de las obras.-

## ARTICULO 5.- REQUISITOS PRELIMINARES.-

En coincidencia con el artículo anterior, el Contratista presentará a la Inspección de Obra antes de comenzar los trabajos, los equipos de seguridad para el tránsito vehicular y peatonal para su aprobación.-

Dentro de los equipos requeridos precedentemente se deberá contar con balizas  lumínicas, pasarelas, carteles indicadores, caños para conducción del caudal pluvial que pueda ser interferido por la excavación, elementos de seguridad en zanjas abiertas ubicadas en lugares de tránsito peatonal.-

Así mismo, deberá contar con personal permanente de vigilancia, equipados convenientemente, para evitar la aproximación a la obra de personas ajenas a las mismas y de esta forma evitar accidentes.-

La Inspección de Obra aprobará antes del inicio de los trabajos, y durante la ejecución de los mismos, el equipo completo de seguridad  y la vigilancia efectiva respectivamente, siendo el Contratista el único responsable de todo  accidente o perjuicio a terceros, que se derive del incumplimiento de éstas condiciones establecidas.-

## ARTICULO 6.- PRECAUCIONES A TENER CON LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.-

El Contratista al efectuar excavaciones y otros trabajos, deberá tomar precauciones para evitar el deterioro de conductos e instalaciones.-

A los efectos de la obra se considerarán las siguientes situaciones especiales de roturas; cuyas reparaciones - de manera clara y terminante - estarán a cargo del Contratista, y consideradas dentro del precio ofertado, sin lugar a reclamación alguna de adicionales:

- Rotura de desagües pluviales, los que deberán ser reparados antes de comenzar el tapado de las excavaciones, comprobando su buen funcionamiento.-

- Rotura de conexiones domiciliarias de agua, las que deberán ser reparadas en forma inmediata.-

- Roturas Varias: cables telefónicos, eléctricos, fibra óptica, gas, etc; reparaciones a ejecutar por las empresas o reparticiones correspondientes y con cargo al Contratista.-

IMPORTANTE: Las liquidaciones que lleguen a la Municipalidad de Venado Tuerto por servicios y/o reparaciones que cualquier ente o empresa concesionaria haya realizado al Contratista con motivo o en ocasión de las causales descriptas en el presente artículo, serán notificadas mediante Orden de Servicio y - de no ser canceladas - descontadas de las certificaciones mensuales.-

Cables y Líneas de Energía:

El Contratista previo inicio de  obras, deberá consultar con la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto para informarse y documentarse sobre la existencia de posibles cables subterráneos  en las  trazas de las cañerías y pavimentos a construir,  para evitar de ese modo riesgos inútiles que entorpezcan la ejecución  de  los  trabajos.-

Deberá  presentar a la  Inspección de Obra el pedido efectuado y el consecuente informe brindado por la Cooperativa sobre la ubicación de cables subterráneos en la zona de obras.-

En todos los lugares donde existan cables subterráneos no se permitirán excavaciones con maquinarias, solo podrán ser realizadas a mano, a fin de evitar riesgo alguno.-

En  los casos  de existir en  la cercanía de la excavación postes sostén de cables aéreos, deberá presentar a la Inspección las obras preventivas para que los mismos no sufran consecuencias a causa de la obra de excavación, si se comprobase incumplimiento de lo antes mencionado el Contratista se hará pasible de multa de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares.-

En caso de  que por deficiencia del Contratista se ocasionara algún inconveniente en la red de  suministro de energía eléctrica la misma deberá ser reparada en forma inmediata,  corriendo con todos los gastos necesarios para su reparación incluyendo las indemnizaciones que correspondiesen.-

Instalaciones Telefónicas y Fibra Óptica:

Se seguirá el  mismo criterio  explicado precedentemente, siendo los organismos intermedios las filiales de las empresas telefónicas.-

La Inspección de Obras autorizará el inicio de obras una vez que el Contratista presente un informe fiscalizado por el organismo mencionado.-

Red de  Distribución de Agua y cloacas:

El Contratista, deberá informarse y documentarse en la Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto sobre la ubicación de dichas redes en su intersección o cercanías de las cañerías y pavimentos a construirse.-

Las  conexiones domiciliarias  tanto de  agua como  de cloaca  si son dañadas  al excavar, se deberán componer de inmediato para  seguir cumpliendo el normal servicio.-

No se reconocerán costos adicionales, ni admitirán ampliaciones del plazo de obra fundadas en imprevisiones, o  cuestiones de la naturaleza precedente.-

Red de Gas:

El Contratista previo inicio de  obras, deberá consultar con la Empresa Litoral Gas S.A. para informarse y documentarse sobre la existencia de posibles redes subterráneas de distribución de gas  en las  trazas de las cañerías y el pavimento,  para evitar de ese modo riesgos inútiles que entorpezcan la ejecución  de  los  trabajos.-

Deberá  presentar a la  Inspección de Obra el pedido efectuado y el consecuente informe brindado por la Empresa sobre la ubicación de las redes de distribución en la zona de obras.-

En todos los lugares donde existan están deberán seguirse los protocolos de apertura de la vía publica y sondeo de redes de la empresa prestataria, a fin de evitar riesgo alguno.-

En  los casos  de existir en  la cercanía de la excavación este tipo de redes, la empresa deberá presentar a la Inspección las obras preventivas para que las mismas no sufran consecuencias a causa de la obra de excavación, si se comprobase incumplimiento de lo antes mencionado el Contratista se hará pasible de multa de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares.-

En caso de  que por deficiencia del Contratista se ocasionara algún inconveniente en la red de  distribución de gas la misma deberá ser reparada en forma inmediata,  corriendo con todos los gastos necesarios para su reparación incluyendo las indemnizaciones que correspondiesen.-

## ARTICULO 7.- AGUA PARA LA OBRA.-

El agua necesaria para la construcción de la obra deberá ser provista y costeada por el Contratista, debiendo satisfacer en general las condiciones que exigen para el agua de amasado del hormigón, pruebas hidráulicas, etc.-

Todos los gastos que se originen para efectuar las pruebas hidráulicas de cañe-rías, cámaras, etc., incluyendo la extracción y transporte del agua estarán a cargo del contratista, no reconociéndose ningún gasto emergente de las tareas de que se trate.-

En general el agua para los ensayos y pruebas deberá ser límpida y no dejar sedimentos.-

## ARTICULO 8.- ENERGIA ELECTRICA.-

El consumo  de energía eléctrica para la ejecución de la obra quedará a cargo del Contratista, como así también los gastos de extensión de redes y conexiones provisorias. Antes  de formular sus ofertas los interesados deberán practicar las averiguaciones del caso sobre las posibilidades de obtener la energía eléctrica de las empresas de servicios públicos, ya que si ello no resultara posible, deberán contar con equipos propios para su generación.-

Aún en el caso  de ser factible su adquisición, el contratista deberá prever los equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de energía eléctrica, siendo de su exclusiva responsabilidad  toda eventualidad que incida sobre la ejecución de las obras, no pudiendo aducirse como causal de interrupción de las tareas o prórroga del plazo contractual, los cortes de energía eléctrica, baja tensión u otros inconvenientes en el servicio.-

## ARTICULO 9.- SEGURIDAD DEL RECINTO DE LAS OBRAS, E INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL PERSONAL OBRERO.-

El Contratista deberá mantener un servicio eficaz de seguridad en el recinto de  las obras  a su entero costo y durante las 24 horas del día.-

Deberá además, prever instalaciones sanitarias mínimas necesarias y mantener esas instalaciones en perfecto estado de aseo, proveer agua en abundancia para las mismas y utilizar  vigilancia adecuada.-

## ARTICULO 10.- OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS.-

El Contratista será el único responsable de los daños y perjuicios emergentes de la ocupación temporaria en la propiedad privada hechos por el mismo en su  obrador y campamento debiendo este cumplir en todo momento con las ordenanzas municipales y reglamentos policiales vigentes.-

## ARTICULO 11.- TRANSPORTE, DEPÓSITO Y CONSERVACION DE LOS MATERIA.-

Todos los  gastos de  transporte, depósito  y conservación  de  los materiales a  emplearse en las obras se consideran incluidos  a los precios unitarios contratados.-

El transporte de  los materiales se efectuará por  medio de vehículos apropiados y el Contratista cuidará, a este respecto, el cumplimiento de las  disposiciones y ordenanzas policiales, municipales, provinciales o nacionales vigentes y será  responsable de cualquier infracción, daño o perjuicio que, por tales motivos se originen.-

Los materiales que pueden sufrir deterioro, disminución de consistencia o duración o cambiar en su aspecto deberán almacenarse en locales a cubiertos de la lluvia, de los vientos, del sol, de las heladas, etc. y con la debida capacidad. El piso será apropiado al material acopiado.-

Los locales para  cales, cementos, maderas, yesos y análogos tendrán pisos de  tablero aislados del terreno  natural y techos a  prueba de goteras o infiltraciones de agua.-

## ARTICULO 12.- REPLANTEO DEFINITIVO.-

El replanteo definitivo de las obras a ejecutar se establecerá previa consulta con  los planos e instalaciones  existentes, con  objeto de determinar la solución más conveniente y  económica y  que presente menor probabilidad de modificaciones ulteriores.-

La Contratista  realizará los sondeos  previos para determinar definitivamente la existencia de las instalaciones que indiquen los planos, u otras no anotadas; estos sondeos serán  por cuenta del Contratista. El Contratista efectuará los estudios de suelo que se requieran, fundamentalmente para el diseño de los anclajes y probabilidad de agresión a las cañerías.-

## ARTICULO 13.- LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO.-

Se establece la  obligación del Contratista de proceder a la limpieza de todo el terreno, removiendo los obstáculos que pudieran interferir en la ejecución de las obras y levantando cualquier material, estructura o desecho visible, o subterráneo existente.-

## ARTICULO 14.- MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACION, DEMOLICION Y DESBOSQUE.-

El  Contratista o su representante hará entrega inmediata a la Inspección de todo objeto de valor  material, científico o arqueológico que hallare al ejecutar las obras.-

Los materiales extraídos de descarte de cualquier infraestructura existente en la condición de estado en que se encuentre debe ser entregado en la Inspección quién determinará el destino de los mismos.-

## ARTICULO 15.- MATERIALES SOBRANTES DE LAS EXCAVACIONES Y RELLENOS.-

El material proveniente de las excavaciones, se utilizará para el relleno de las mismas y para terraplenes u otros movimientos de tierra necesarios para la ejecución de las obras, en la medida que lo permitan las cotas fijadas en el proyecto, debiendo cuidarse que este trabajo se efectúe de manera uniforme sobre toda la superficie disponible.-

El resto del material sobrante quedará de propiedad de la Municipalidad de Venado Tuerto determinando la Inspección el lugar de depósito dentro del radio urbano de la ciudad, siendo la carga transporte y descarga a exclusivo cargo del Contratista.-

El Contratista deberá alejar dicho material del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de las excavaciones, rellenos y terraplenes. Si en el lugar de trabajo se produjeran acumulaciones injustificadas del material proveniente de las excavaciones, la Inspección fijará plazos para su alejamiento.-

## ARTICULO 16.- MEDICION DE LAS OBRAS.-

Mensualmente la Repartición y el Contratista efectuarán la medición de todos los ítems de obra que figuren en la Planilla de Cotización.-

Los ítems se medirán en la unidad de medida descripta en las mencionadas planillas y lo efectivamente ejecutado será contrastado con las unidades del cómputo de la Repartición.-

## ARTICULO 17.- CERTIFICACION DE LAS OBRAS.-

La  certificación de las obras se hará mediante certificados mensuales aprobados por la Repartición. Si durante el mes no se hubiera ejecutado una cantidad apreciable de obra o cuando lo solicitare el Contratista, la Repartición podrá postergar la certificación de los trabajos.-

Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios de pagos a cuenta, sujetos a las variaciones que produzca la liquidación final.-

Cada Rubro será un Subtotal, al que corresponderá una incidencia porcentual sobre el Total de la Obra.-

A su vez cada Rubro contendrá los Items Principales, correspondiendo a cada uno de ellos también una incidencia porcentual y finalmente lo mismo ocurrirá con los Items Menores que tendrán igual tratamiento que los Mayores.-

En los Items Menores, las cantidades netas de obras concluida, ejecutada y medida en la forma establecida en las Especificaciones, se comparará con el total de unidades que figuran en la Planilla de Cotización de la Repartición, dando lugar al avance de obra.-

En todos los casos, el porcentaje total de esas unidades para cada ítem, -100%- se corresponderá con el monto que surja de aplicar al total de la oferta, la "Incidencia Porcentual" fija e inamovible para cada  Item, determinada por la Administración, y que forma parte de este Pliego.-

## ARTICULO 18.- PLANILLA DE INCIDENCIA PORCENTUAL.-

La repartición incluye en la documentación una planilla –similar a la Planilla de Cotización- en la que determina la incidencia porcentual de cada ítem con respecto al volumen total de la obra a ejecutar.-

Para cada tramo de la Organización de la Obra: Rubros, Items Principales e Items Menores - La incidencia porcentual oficial, será fija e inamovible en el transcurso de la ejecución de la obra y servirá de base para la certificación mensual.-

## ARTICULO 19.- REACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y CALLES SIN PAVIMENTAR.-

Todos los caminos y calles sin pavimentar, que sean afectados por la construcción de las obras, deberán ser restituidos por el Contratista a su estado primitivo.-

Estos trabajos se efectuarán al mismo ritmo que el de las obras específicas, en forma tal que no se retrasen en cada frente de trabajo en más de 200 (doscientos) metros, contados a partir del relleno o de la excavación correspondiente.-

En caso de incumplimiento, serán de aplicación los procedimientos y penalidades previstas.-

## ARTICULO 20.- TRABAJOS  COMPLEMENTARIOS. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.-

El Contratista está obligado a efectuar, sin derecho a remuneración extraordinaria alguna, todos aquellos trabajos que aunque no se encontrasen especificados explícitamente, resulten  necesarios para la terminación correcta de las obras y de acuerdo con los fines a que ellas se destinen.-

Además, a la terminación de los trabajos el Contratista hará limpiar por su cuenta el lugar  de las obras y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, piedras, maderas, hierros, etc., o construcciones auxiliares, debiendo satisfacer las órdenes que en tal sentido le impondrá la Inspección.-

ACLARACIÓN IMPORTANTE:

Municipalidad de la Ciudad de Venado Tuerto

San Martin y Marconi (C.P. 2600)

Tel. (03462) 421907/421417

Venado Tuerto

Provincia de Santa Fe

www.venadotuerto.com.ar

email: obraspublicas@venadotuerto.gov.ar

Unidad Ejecutora Nacional

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento – ENOHSA

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación

Av. Lenadro N. Alem 628 – 11° Piso – Capital Federal (CP 1001) – Buenos Aires - Argentina

Tel. (011) 4117-6500 – www.enohsa.com

# Text boxes

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento – ENOHSA

LICITACION PÚBLICA 001/2010

PROYECTO: EJECUCION DE CLOACAS ZONA SUR

Barrios Iturbide y Tiro Federal

# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

# PARTICULARES

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE VENADO TUERTO

PROVINCIA DE SANTA FE