CIRCULAR   Nº 2

LICITACION PUBLICA N° 007/2011

Proyecto: “ADQUISICION MODULOS EQUIPADOS CON DIODOS EMISORES DE LUZ (LEDs) y MANO DE OBRA DE INSTALACION para la Reconversión de lámparas del Parque de Semáforos Vehiculares de ciudad de Venado Tuerto”

FE DE ERRATAS

MODIFICACIONES EN LOS  PLIEGOS DE LA LICITACION 007/2011

- Se modifica el Artículo 3º del ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, el quedará redactado de la siguiente manera:

- DESCRIPCION DE LAS OBRAS: La presente licitación tiene por objeto, la adquisición del material necesario para recambio de 848 lámparas incandescentes por igual cantidad de módulos a LEDs, a ser instalados en los cuerpos semafóricos existentes en 47 intersecciones urbanas, según el siguiente detalle general:

- 411 módulos a LEDs de 200 mm. para semáforo vehicular

- 365 módulos a LEDs de 300 mm. para semáforo vehicular

- 72 módulos a LEDs de 210 x 210 mm. para semáforo peatonal

- Se informa que los Items de obra a contratar descriptos en el art. 9 inc. a del ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, se modifica por el siguiente detalle, quedando redactado el art. de la siguiente manera:

- DETALLE DE LOS ITEMS DEL PRESUPUESTO:

  - Ítems de contratación de obra

| RECONVERSION DE SEMAFOROS VEHICULARES/PEATONALES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Designación | Cantidad |
| 1.1 | Módulos a LEDs, c/ equipo auxiliar completo p/semáforo vehicular de 200 mm |  |
| 1.1.10 | módulos a LEDs de 200 mm Rojo | 90 |
| 1.1.20 | módulos a LEDs de 200 mm. Amarillo | 167 |
| 1.1.30 | módulos a LEDs de 200 mm. Verde | 154 |
| 1.2 | Módulos a LEDs, c/ equipo auxiliar completo p/semáforo vehicular de 300 mm |  |
| 1.2.10 | módulos a LEDs de 300 mm Rojo | 165 |
| 1.2.20 | módulos a LEDs de 300 mm. Amarillo | 100 |
| 1.2.30 | módulos a LEDs de 300 mm. Verde | 100 |
| 1.3 | Módulos a LEDs, c/ equipo auxiliar completo p/semáforo peatonal de 210 x 210 mm |  |
| 1.2.10 | módulos a LEDs de 210x210 mm Rojo | 36 |
| 1.2.20 | módulos a LEDs de 210x210 mm Blanco/verde | 36 |
| 1.4 | Mano de obra de Instalación |  |
| 1.2.10 | Mano de obra de instalación de módulos a LEDs. | 848 |

- De acuerdo a estos datos deberán modificarse las planillas 1,2 y 3 ANEXAS A este Pliego.

- También de acuerdo a este detalle deberán modificarse todos los artículos que se opongan a la presente.

- Se modifica el artículo 14 del ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, el quedará redactado de la siguiente manera:

- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: La garantía de mantenimiento de la propuesta es de Pesos Tres mil setecientos treinta y dos con 00/100 ($ 3732,00), según Artículo 14 del Pliego de Condiciones Reglamentarias.-

Cuando  se constituye en  dinero  efectivo  y/o  en  títulos de la deuda pública provincial  o nacional  previo  al  acto  de  apertura,  deberá  efectuarse  el  respectivo  depósito  en  Tesorería Municipal, dependencia que extenderá el respectivo recibo.

El comprobante de la constitución de la garantía del 1% del total de la propuesta y/o recibo extendido por la Tesorería Municipal, deberá agregarse a la documentación que se presenta en la apertura del acto contractual.