MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO

Licitación Pública Nacional Nº  001/2015

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) JARDINES MATERNALES

en la Ciudad de Venado Tuerto – Provincia de Santa Fe

SECCIÓN V

LISTADO DE ÍTEMS

| LISTADO DE ÍTEMS - MÓDULO 1 - JARDÍN DE 3 (TRES) SALAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RUBRO | ITEM | DESIGNACIÓN |
| 2 |  | TRABAJOS PRELIMINARES |
|  | 2.1 | Cartel de obra |
|  | 2.2 | Obrador |
|  | 2.3 | Cerco de obra |
|  | 2.4 | Limpieza del terreno |
|  | 2.5 | Replanteo |
| 4 |  | MOVIMIENTO DE SUELOS |
|  | 4.2. | Desmonte y retiro |
|  | 4.3 | Terraplenamientos y rellenos |
|  | 4.5.2 | Excavación para fundaciones |
| 5 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE |
|  | 5.2 | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO |
|  | 5.2.2 | FUNDACIONES |
|  | 5.2.2.3 | Platea de fundación (incluye hormigón de limpieza para fundaciones) |
|  | 5.2.2.5 | Viga de Fundación HºAº |
|  | 5.2.3 | LOSAS Y ALEROS |
|  | 5.2.3.1 | Losas Hormigón espesor 10 cm armadas en una dirección |
|  | 5.2.3.2 | Losas Hormigón visto espesor 15 cm armadas en dos direcciones |
|  | 5.2.3.3 | Losas Hormigón armada in-situ esp. 10 cm |
|  | 5.2.3.4 | Aleros de hormigón sobre circulaciones |
|  | 5.2.3.5 | Alero de hormigón en acceso |
|  | 5.2.3.6 | Losa para tanques de bombeo y reserva |
|  | 5.2.4 | VIGAS Y DINTELES |
|  | 5.2.4.1 | Vigas de encadenado |
|  | 5.2.4.2 | Vigas Superiores |
|  | 5.2.4.3 | Dinteles |
|  | 5.2.5 | COLUMNAS Y REFUERZOS VERTICALES DE H°A° |
|  | 5.2.5.1 | Columnas 0,20x0,50 de HºAº |
|  | 5.2.5.2 | Columnas 0,20x0,20 de HºAº |
|  | 5.2.5.3 | Refuerzo Vertical 0,30x0,12 de HºAº |
|  | 5.2.5.4 | Refuerzo Vertical 0,18x0,18 de HºAº |
|  | 5.2.6 | OTROS ELEMENTOS DE HORMIGÓN |
|  | 5.2.6.1 | Alféizares de hormigón armados in-situ esp. 10 cm |
|  | 5.2.6.3 | Rampa y banco fijo en acceso incluye todos los elementos |
|  | 5.2.6.4 | Cordón de H°A°(entre solado y area ajardinada, cantero, areneros) |
|  | 5.3 | ESTRUCTURA METÁLICA |
|  | 5.3.1 | Vigas IPN |
|  | 5.3.3 | Viga sostén tanques de reserva y bombeo |
| 6 |  | TECHO Y CUBIERTAS |
|  | 6.2 | CUBIERTA LIVIANA |
|  | 6.2.1 | Cubierta de chapa galvanizada prepintada color gris |
|  | 6.2.2 | Aislación térmica y barrera de vapor en techos metálicos |
|  | 6.3 | zinguerias y aleros |
|  | 6.4 | CUBIERTAS PLANAS |
|  | 6.4.1 | Barrera de vapor s/losa hormigón |
|  | 6.4.2 | Aislación térmica :placas EPS 50 mm |
|  | 6.4.3 | Contrapiso aliviannado sobre losa, con pendiente |
|  | 6.4.4 | Carpeta niveladora esp 2 cm |
|  | 6.4.5 | Membrana tipo geotextil esp 4 mm |
| 7 |  | CONTRAPISOS |
|  | 7.1 | de H° A° sobre terreno natural (en veredas y solados exteriores) |
|  | 7.2 | Contrapiso |
|  | 7.3 | Juntas de dilatación |
|  | 7.4 | Banquinas |
| 8 |  | MAMPOSTERÍA |
|  | 8,2 | Mampostería de ladrillos comunes bajo aislaciones |
|  | 8.4 | Mamposteria de ladrillos huecos no portantes |
|  | 8.4.1 | De ladrillo hueco no portante e = 10 cm |
|  | 8.4.2 | De ladrillo hueco no portante e = 15 cm |
|  | 8.5 | Mamposteria de ladrillos huecos portantes |
|  | 8.5.2 | De ladrillo hueco e=20 cm |
| 9 |  | AISLACION HIDRÓFUGA |
|  | 9.1 | Film polietileno sobre terreno preparado |
|  | 9.2 | Aislación horizontal y vertical sobre mamposterias |
|  | 9.3 | Membrana de poliuretano monocomponente sobre alféizares y aleros |
| 10 |  | REVOQUES |
|  | 10.2 | Azotado hidrófugo en locales sanitarios |
|  | 10.3 | Jaharro bajo revestimiento |
|  | 10.4 | Jaharro y enlucido a la cal interior |
|  | 10.5 | Jaharro bajo enlucidos de material preparado (exterior) |
|  | 10.6 | Enlucido de material cementicio coloreado |
|  | 10.7 | Cantonera metálicas galvanizadas |
| 11 |  | CIELORRASOS |
|  | 11.2 | Suspendido de placa de yeso acústico |
| 12 |  | REVESTIMIENTOS |
|  | 12.2.1 | Cerámico blanco esmaltado brillante 20x20 cm |
|  | 12.4.2 | Guardacanto de terminación de aluminio |
| 13 |  | SOLADOS Y CARPETAS |
|  | 13.2 | Pisos interiores |
|  | 13.2.1 | Mosaico granitico 30x30 cm Pulido in-situ, color base blanca - incluye carpeta |
|  | 13.2.2 | Piso de linolium Color 0702 atenea o similar - incluye carpeta |
|  | 13.3 | Pisos exteriores |
|  | 13.3.1 | Pisos cemento rodillado |
|  | 13.3.2 | Alisado de cemento o baldosón 40 x 40 |
|  | 13.3.3 | Bloques reticulados de Hº p jardinería tipo cespekret o similar |
|  | 13.3.4 | Pisos antidedeslizantes rampa |
| 14 |  | SOLIAS, UMBRALES Y ZOCALOS |
|  | 14.2 | Solias de granito blanco, esp 2,5cm (idem piso) |
|  | 14.3 | Zócalos graniticos 30x10cm. |
|  | 14.4 | Zocalos de madera dura |
|  | 14.5 | Zócalo de cemento h= 10 cm |
| 15 |  | MÁRMOLES Y GRANITOS |
|  | 15.2 | Mesada de granito Gris Mara inluye zócalo de 20cm |
|  | 15.3 | Granito escalera (alzada y pedada) |
| 16 |  | CARPINTERÍAS |
|  | 16.1 | METÁLICAS |
|  |  | Tipo P01 |
|  |  | Tipo P02 |
|  | 16.2 | DE ALUMINIO |
|  |  | Tipo V01 |
|  |  | Tipo V02 |
|  |  | Tipo V03 |
|  |  | Tipo V04 |
|  |  | Tipo V05 |
|  |  | Tipo V06 |
|  |  | Tipo V07 |
|  |  | Tipo V08 |
|  |  | Tipo V09 |
|  |  | Tipo V12 |
|  |  | Tipo V13 |
|  |  | Tipo V14 |
|  |  | Tipo V15 |
|  |  | Tipo V16 |
|  |  | Tipo V17 |
|  |  | Tipo V18 |
|  | 16.3 | MADERA |
|  |  | Tipo P03 |
|  |  | Tipo P04 |
|  |  | Tipo P05 |
|  |  | Tipo P06 |
|  |  | Tipo P07 |
|  |  | Tipo P08 |
| 17 |  | HERRERIA |
|  | 17.1 | Cerco Perimetral |
|  | 17.2 | Rejas y protecciones |
| 18 |  | PINTURAS |
|  | 18.2 | PINTURAS EN MUROS Y CIELORRASOS |
|  | 18.2.1 | Latex sobre muros interiores revocados a la cal |
|  | 18.2.2 | Látex para cielorrasos |
|  | 18.2.3 | Embellecedor en cielorrasos de hormigón. |
|  | 18.3 | PINTURA DE CARPINTERIA DE MADERA |
|  | 18.3.1 | Esmalte sintético |
|  | 18.4 | CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIAS |
|  | 18.4.1 | Esmalte sintético y antióxido |
| 19 |  | VIDRIOS Y ESPEJOS |
|  | 19.1 | Vidrio laminado |
|  | 19.2 | Espejos |
|  | 19.3 | Espejos de seguridad |
| 20 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |
|  | 20.1 | INSTALACION DE BAJA TENSION |
|  | 20.1.1 | Toma de energía y medidor |
|  | 20.1.2 | Tendido de linea principal hasta T.P |
|  | 20.1.3 | Tableros |
|  |  | Tablero General |
|  |  | Tablero Seccional |
|  | 20.1.4 | Sistema de puesta a tierra |
|  | 20.1.5 | Linea seccional con tendido subterráneo |
|  |  | Caño PVC diám 0,110 3mm esp (para cableado subterráneo) |
|  |  | Cama de arena ( para cableado subterráneo) |
|  |  | Protección mecánica ladrillos y cinta plástica ( p/ cableado subterráneo) |
|  | 20.1.6 | Boca para iluminación, interruptores y tomacorrientes |
|  | 20.1.7 | Distribución en Bandejas porta cables |
|  |  | ménsula chapa galvanizada p/bandeja |
|  |  | Placas de unión para bandejas |
|  | 20.1.8 | Artefactos de iluminación |
|  | TIPO A | Provisión y coloc. Luminaria de embutir 60x60 3x36w con louver, blanco. Similar a modelo Halley louver marca Lucciola |
|  | TIPO B | Provisión y coloc. Luminaria tipo plafón 60x60 4x36w con louver, blanco. Similar a modelo Evoluzione louver marca Lucciola |
|  | TIPO C | Provisión y coloc. Luminaria colgante diám 55 cm, pantalla de alum. 250w. Similar a modelo Igny marca Lucciola. |
|  | TIPO D | Provisión y coloc. Luminaria tipo plafon, alum. facetado, diám 26.5 cm, difusor alum. 2x26 w. Similar a modelo Synergy marca Lucciola |
|  | TIPO E | Provisión y coloc. Luminaria tipo plafón, base acero 0.25x1.20, louver alum. 2x28w. Similar a modelo Slim light marca Lucciola |
|  | TIPO F | Provisión y coloc. Luminaria tipo plafón, base acero y difusor de policarbonato 2x26w. Similar a modelo Jot marca Lucciola |
|  | TIPO G | Provisión y coloc. Luminaria Proyector de alum. con cristal templado1x 150 w Similar a modelo Solar I - asimétrico marca Lucciola |
|  | TIPO H | Provisión y coloc. Luminaria tipo plafón de acero 30x30 ,2x15w con cristal templado. Similar a modelo Square marca Lucciola |
|  | TIPO S | Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia con indicación "salida "permanente. |
|  | 20.1.8.1 | Provisión e instalación Ventilador Industrial de pared. Similar Atenas. Modelo: oscilante de 16". Aspas: 4 hojas metálicas. Motor: 3 velocidades, 70 W. |
|  | 20.1.8.2 | Provisión e instalación Split similar marca surrey -Frio - Calor |
|  | 20.1.8.3 | Provisión e instalación termotanque eléctrico Rheem o similar 55 L. |
|  | 20.1.8.4 | Provisión e instalación termotanque eléctrico Rheem o similar 80 L. |
|  | 20.1.8.5 | Provisión e instalación extractor de aire para campana mural |
|  | 20.1.8.6 | Provisión e instalación ciclador para control bombas elevadoras |
|  | 20.1.8.7 | Provisión e instalación para horno eléctrico Tipo Domec o Similar. 1430 W.- (solo en proyectos sin red de gas) |
|  | 20.2 | INSTALACION M.B.T |
|  | 20.2.1 | Instalación de telefonía |
|  | 20.2.2 | Provisión e instalación de portero eléctrico |
|  | 20.2.3 | Sistema de alarma de intrusión |
|  | 20.2.4 | Sistema de deteccion de incendio y escapes de gas |
|  | 20.2.5 | Instalación para datos (bocas) |
| 21 |  | INSTALACIÓN SANITARIA |
|  | 21.1 | DESAGÜES CLOACALES |
|  | 21.1.1 | cañería de polipropileno |
|  |  | cañeria de PVC diám 0,63 para ventilaciones |
|  | 21.1.2 | Cámaras de inspección |
|  | 21.1.3 | Bocas de acceso |
|  |  | Bocas de desagüe |
|  | 21.1.4 | Piletas de patio |
|  | 21.1.5 | Cámara de Séptica |
|  | 21.1.6 | Pozo absorbente |
|  | 21.2 | DESAGÜES PLUVIALES |
|  | 21.2.1 | Cañería de PVC |
|  | 21.2.2 | Canaletas y rejas para desagües de patios |
|  | 21.3 | AGUA FRIA Y CALIENTE |
|  |  | Cañerías de polipropileno |
|  |  | Tanques de agua completo (incluido colector y válvulas) |
|  |  | Equipos de bombeo |
|  | 21.4 | ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS |
|  | 21.4.1 | ARTEFACTOS |
|  | 21.4.1.1 | INODOROS |
|  |  | Inodoros para niños con depósito de PVC |
|  |  | Inodoro con depósito de losa blanco |
|  | 21.4.1.2 | BACHAS |
|  |  | Bacha para baño de servicio |
|  | 21.4.1.3 | PILETAS |
|  |  | Piletas en cambiadores |
|  |  | Piletas en office y sala de lactancia |
|  | 21.4.1.4 | PILETONES |
|  |  | para niños en salas |
|  | 21.4.2 | ACCESORIOS |
|  | 21.4.2.1 | Portarrollo loza |
|  | 21.4.2.2 | Jabonera loza |
|  | 21.4.2.3 | Percha simple loza y toallero |
|  | 21.4.3 | GRIFERÍAS |
|  | 21.4.3.1 | Juego con pico mezclador para mesada de cocina |
|  | 21.4.3.2 | Canillas de piletones para niños |
|  | 21.4.3.3 | Juego monocomando para office salas y sala de lactancia |
|  | 21.4.3.4 | Juego para lavatorio, bañera y ducha baño de servicio |
|  | 21.4.3.5 | Llaves de paso y canilla de servicio |
|  | 21.4.4 | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA |
|  | 21.4.4.1 | Inodoro |
|  | 21.4.4.2 | Lavatorio |
|  | 21.4.4.3 | Barrales de seguridad |
|  | 21.4.4.4 | Espejo basculante |
|  | 21.4.4.5 | Grifería monocomando p/lavatorio |
| 22 |  | INSTALACIÓN DE GAS Y CALEFACCIÓN |
|  | 22.1 | Conexiones de servicio |
|  |  | Nicho para medidor |
|  | 22.3 | Gas envasado: batería de tubos y conexiones / gabinete |
|  | 22.4 | Provisión y colocación cañería epoxi completa |
|  |  | sistema de ventilación para evacuación de gases de combustión |
| 23 |  | INSTALACIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO |
|  | 23.1 | Provisión matafuegos polvo ABC 5 kg |
|  |  | Provisión matafuego Dióxido de Carbono BC 3,5 kg |
|  |  | Señalética matafuegos |
|  |  | Señalética "salida de emergencia" |
| 24 |  | EQUIPAMIENTO FIJO |
|  | 24.1 | EQUIPAMIENTO FIJO EN SALAS |
|  | 24.1.1 | Alacenas y bajo mesadas en offices M1/M2 |
|  | 24.1.2 | Estanterías sobre piletón |
|  | 24.1.3 | Placard |
|  | 24.1.4 | Guardasillas |
|  | 24.1.5 | Percheros |
|  | 24.1.6 | pizarrones |
|  | 24.1.7 | estanterías |
|  | 24.2 | Mueble Fijo M3 |
|  | 24.3 | EQUIPAMIENTO FIJO EN SALA DE LACTANCIA |
|  | 24.3.1 | Bajo mesada en sala de lactancia – M4 |
|  | 24.4 | EQUIPAMIENTO FIJO EN COCINA |
|  | 24.4.1 | Mesada acero inox. |
|  | 24.4.3 | Estante para microondas |
|  | 24.4.4 | Campana acero inoxidable |
|  | 24.5 | OTROS |
|  | 24.5.1 | bancos fijos en circulaciones |
| 25 |  | VARIOS |
|  | 25.1 | Parquización |
|  | 25.2 | Cerco galvanizado con portón de acceso |
|  | 25.4 | Mástil |
|  | 25.5 | Señalética institucional |
|  | 25.6 | Placa de inauguración |
|  | 25.7 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y EL OBRADOR |

| LISTADO DE ÍTEMS - MÓDULO 2 - JARDÍN DE 4 (CUATRO)SALAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RUBRO | ÍTEM | DESIGNACIÓN |
| 2 |  | TRABAJOS PRELIMINARES |
|  | 2.1 | Cartel de obra |
|  | 2.2 | Obrador |
|  | 2.3 | Cerco de obra |
|  | 2.4 | Limpieza del terreno |
|  | 2.5 | Replanteo |
| 4 |  | MOVIMIENTO DE SUELOS |
|  | 4.2. | Desmonte y retiro |
|  | 4.3 | Terraplenamientos y rellenos |
|  | 4.5.2 | Excavación para fundaciones |
| 5 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE |
|  | 5.2 | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO |
|  | 5.2.2 | FUNDACIONES |
|  | 5.2.2.3 | Platea de fundación (incluye hormigón de limpieza para fundaciones) |
|  | 5.2.2.5 | Viga de Fundación HºAº |
|  | 5.2.3 | LOSAS Y ALEROS |
|  | 5.2.3.1 | Losas Hormigón espesor 10 cm armadas en una dirección |
|  | 5.2.3.2 | Losas Hormigón visto espesor 15 cm armadas en dos direcciones |
|  | 5.2.3.3 | Losas Hormigón armada in-situ esp. 10 cm |
|  | 5.2.3.4 | Aleros de hormigón sobre circulaciones |
|  | 5.2.3.5 | Alero de hormigón en acceso |
|  | 5.2.3.6 | Losa para tanques de bombeo y reserva |
|  | 5.2.4 | VIGAS Y DINTELES |
|  | 5.2.4.1 | Vigas de encadenado |
|  | 5.2.4.2 | Vigas Superiores |
|  | 5.2.4.3 | Dinteles |
|  | 5.2.5 | COLUMNAS Y REFUERZOS VERTICALES DE H°A° |
|  | 5.2.5.1 | Columnas 0,20x0,50 de HºAº |
|  | 5.2.5.2 | Columnas 0,20x0,20 de HºAº |
|  | 5.2.5.3 | Refuerzo Vertical 0,30x0,12 de HºAº |
|  | 5.2.5.4 | Refuerzo Vertical 0,18x0,18 de HºAº |
|  | 5.2.6 | OTROS ELEMENTOS DE HORMIGÓN |
|  | 5.2.6.1 | Alféizares de hormigón armados in-situ esp. 10 cm |
|  | 5.2.6.3 | Rampa y banco fijo en acceso incluye todos los elementos |
|  | 5.2.6.4 | Cordón de H°A°(entre solado y área ajardinada, cantero, areneros) |
|  | 5.3 | ESTRUCTURA METÁLICA |
|  | 5.3.1 | Vigas IPN |
|  | 5.3.3 | Viga sostén tanques de reserva y bombeo |
| 6 |  | TECHO Y CUBIERTAS |
|  | 6.2 | CUBIERTA LIVIANA |
|  | 6.2.1 | Cubierta de chapa galvanizada prepintada color gris |
|  | 6.2.2 | Aislación térmica y barrera de vapor en techos metálicos |
|  | 6.3 | zinguerias y aleros |
|  | 6.4 | CUBIERTAS PLANAS |
|  | 6.4.1 | Barrera de vapor s/losa hormigón |
|  | 6.4.2 | Aislación térmica :placas EPS 50 mm |
|  | 6.4.3 | Contrapiso aliviannado sobre losa, con pendiente |
|  | 6.4.4 | Carpeta niveladora esp 2 cm |
|  | 6.4.5 | Membrana tipo geotextil esp 4 mm |
| 7 |  | CONTRAPISOS |
|  | 7.1 | de H° A° sobre terreno natural (en veredas y solados exteriores) |
|  | 7.2 | Contrapiso |
|  | 7.3 | Juntas de dilatación |
|  | 7.4 | Banquinas |
| 8 |  | MAMPOSTERÍA |
|  | 8,2 | Mampostería de ladrillos comunes bajo aislaciones |
|  | 8.4 | Mampostería de ladrillos huecos no portantes |
|  | 8.4.1 | De ladrillo hueco no portante e = 10 cm |
|  | 8.4.2 | De ladrillo hueco no portante e = 15 cm |
|  | 8.5 | Mampostería de ladrillos huecos portantes |
|  | 8.5.2 | De ladrillo hueco e=20 cm |
| 9 |  | AISLACION HIDRÓFUGA |
|  | 9.1 | Film polietileno sobre terreno preparado |
|  | 9.2 | Aislación horizontal y vertical sobre mamposterías |
|  | 9.3 | Membrana de poliuretano monocomponente sobre alféizares y aleros |
| 10 |  | REVOQUES |
|  | 10.2 | Azotado hidrófugo en locales sanitarios |
|  | 10.3 | Jaharro bajo revestimiento |
|  | 10.4 | Jaharro y enlucido a la cal interior |
|  | 10.5 | Jaharro bajo enlucidos de material preparado (exterior) |
|  | 10.6 | Enlucido de material cementicio coloreado |
|  | 10.7 | Cantonera metálicas galvanizadas |
| 11 |  | CIELORRASOS |
|  | 11.2 | Suspendido de placa de yeso acústico |
| 12 |  | REVESTIMIENTOS |
|  | 12.2.1 | Cerámico blanco esmaltado brillante 20x20 cm |
|  | 12.4.2 | Guardacanto de terminación de aluminio |
| 13 |  | SOLADOS Y CARPETAS |
|  | 13.2 | Pisos interiores |
|  | 13.2.1 | Mosaico granítico 30x30 cm Pulido in-situ, color base blanca - incluye carpeta |
|  | 13.2.2 | Piso de linolium Color 0702 atenea o similar - incluye carpeta |
|  | 13.3 | Pisos exteriores |
|  | 13.3.1 | Pisos cemento rodillado |
|  | 13.3.2 | Alisado de cemento o baldosón 40 x 40 |
|  | 13.3.3 | Bloques reticulados de Hº p jardinería tipo cespekret o similar |
|  | 13.3.4 | Pisos antidedeslizantes rampa |
| 14 |  | SOLIAS, UMBRALES Y ZOCALOS |
|  | 14.2 | Solias de granito blanco, esp 2,5cm (idem piso) |
|  | 14.3 | Zócalos graniticos 30x10cm. |
|  | 14.4 | Zocalos de madera dura |
|  | 14.5 | Zócalo de cemento h= 10 cm |
| 15 |  | MÁRMOLES Y GRANITOS |
|  | 15.2 | Mesada de granito Gris Mara inluye zócalo de 20cm |
|  | 15.3 | Granito escalera (alzada y pedada) |
| 16 |  | CARPINTERÍAS |
|  | 16.1 | METÁLICAS |
|  |  | Tipo P01 |
|  |  | Tipo P02 |
|  | 16.2 | DE ALUMINIO |
|  |  | Tipo V01 |
|  |  | Tipo V02 |
|  |  | Tipo V03 |
|  |  | Tipo V04 |
|  |  | Tipo V05 |
|  |  | Tipo V06 |
|  |  | Tipo V07 |
|  |  | Tipo V08 |
|  |  | Tipo V09 |
|  |  | Tipo V10 |
|  |  | Tipo V11 |
|  |  | Tipo V12 |
|  |  | Tipo V13 |
|  |  | Tipo V14 |
|  |  | Tipo V15 |
|  |  | Tipo V16 |
|  |  | Tipo V17 |
|  |  | Tipo V18 |
|  | 16.3 | MADERA |
|  |  | Tipo P03 |
|  |  | Tipo P04 |
|  |  | Tipo P05 |
|  |  | Tipo P06 |
|  |  | Tipo P07 |
|  |  | Tipo P08 |
| 17 |  | HERRERIA |
|  | 17.1 | Cerco Perimetral |
|  | 17.2 | Rejas y protecciones |
| 18 |  | PINTURAS |
|  | 18.2 | PINTURAS EN MUROS Y CIELORRASOS |
|  | 18.2.1 | Latex sobre muros interiores revocados a la cal |
|  | 18.2.2 | Látex para cielorrasos |
|  | 18.2.3 | Embellecedor en cielorrasos de hormigón. |
|  | 18.3 | PINTURA DE CARPINTERIA DE MADERA |
|  | 18.3.1 | Esmalte sintético |
|  | 18.4 | CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIAS |
|  | 18.4.1 | Esmalte sintético y antióxido |
| 19 |  | VIDRIOS Y ESPEJOS |
|  | 19.1 | Vidrio laminado |
|  | 19.2 | Espejos |
|  | 19.3 | Espejos de seguridad |
| 20 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |
|  | 20.1 | INSTALACION DE BAJA TENSION |
|  | 20.1.1 | Toma de energía y medidor |
|  | 20.1.2 | Tendido de linea principal hasta T.P |
|  | 20.1.3 | Tableros |
|  |  | Tablero General |
|  |  | Tablero Seccional |
|  | 20.1.4 | Sistema de puesta a tierra |
|  | 20.1.5 | Linea seccional con tendido subterráneo |
|  |  | Caño PVC diám 0,110 3mm esp (para cableado subterráneo) |
|  |  | Cama de arena ( para cableado subterráneo) |
|  |  | Protección mecánica ladrillos y cinta plástica ( p/ cableado subterráneo) |
|  | 20.1.6 | Boca para iluminación, interruptores y tomacorrientes |
|  | 20.1.7 | Distribución en Bandejas porta cables |
|  |  | ménsula chapa galvanizada p/bandeja |
|  |  | Placas de unión para bandejas |
|  | 20.1.8 | Artefactos de iluminación |
|  | TIPO A | Provisión y coloc. Luminaria de embutir 60x60 3x36w con louver, blanco. Similar a modelo Halley louver marca Lucciola |
|  | TIPO B | Provisión y coloc. Luminaria tipo plafón 60x60 4x36w con louver, blanco. Similar a modelo Evoluzione louver marca Lucciola |
|  | TIPO C | Provisión y coloc. Luminaria colgante diám 55 cm, pantalla de alum. 250w. Similar a modelo Igny marca Lucciola. |
|  | TIPO D | Provisión y coloc. Luminaria tipo plafon, alum. facetado, diám 26.5 cm, difusor alum. 2x26 w. Similar a modelo Synergy marca Lucciola |
|  | TIPO E | Provisión y coloc. Luminaria tipo plafón, base acero 0.25x1.20, louver alum. 2x28w. Similar a modelo Slim light marca Lucciola |
|  | TIPO F | Provisión y coloc. Luminaria tipo plafón, base acero y difusor de policarbonato 2x26w. Similar a modelo Jot marca Lucciola |
|  | TIPO G | Provisión y coloc. Luminaria Proyector de alum. con cristal templado1x 150 w Similar a modelo Solar I - asimétrico marca Lucciola |
|  | TIPO H | Provisión y coloc. Luminaria tipo plafón de acero 30x30 ,2x15w con cristal templado. Similar a modelo Square marca Lucciola |
|  | TIPO S | Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia con indicación "salida "permanente. |
|  | 20.1.8.1 | Provisión e instalación Ventilador Industrial de pared. Similar Atenas. Modelo: oscilante de 16". Aspas: 4 hojas metálicas. Motor: 3 velocidades, 70 W. |
|  | 20.1.8.2 | Provisión e instalación Split similar marca surrey -Frio - Calor |
|  | 20.1.8.3 | Provisión e instalación termotanque eléctrico Rheem o similar 55 L. |
|  | 20.1.8.4 | Provisión e instalación termotanque eléctrico Rheem o similar 80 L. |
|  | 20.1.8.5 | Provisión e instalación extractor de aire para campana mural |
|  | 20.1.8.6 | Provisión e instalación ciclador para control bombas elevadoras |
|  | 20.1.8.7 | Provisión e instalación para horno eléctrico Tipo Domec o Similar. 1430 W.- (solo en proyectos sin red de gas) |
|  | 20.2 | INSTALACION M.B.T |
|  | 20.2.1 | Instalación de telefonía |
|  | 20.2.2 | Provisión e instalación de portero eléctrico |
|  | 20.2.3 | Sistema de alarma de intrusión |
|  | 20.2.4 | Sistema de deteccion de incendio y escapes de gas |
|  | 20.2.5 | Instalación para datos (bocas) |
| 21 |  | INSTALACIÓN SANITARIA |
|  | 21.1 | DESAGÜES CLOACALES |
|  | 21.1.1 | cañería de polipropileno |
|  |  | cañeria de PVC diám 0,63 para ventilaciones |
|  | 21.1.2 | Cámaras de inspección |
|  | 21.1.3 | Bocas de acceso |
|  |  | Bocas de desagüe |
|  | 21.1.4 | Piletas de patio |
|  | 21.1.5 | Cámara de Séptica |
|  | 21.1.6 | Pozo absorbente |
|  | 21.2 | DESAGÜES PLUVIALES |
|  | 21.2.1 | Cañería de PVC |
|  | 21.2.2 | Canaletas y rejas para desagües de patios |
|  | 21.3 | AGUA FRIA Y CALIENTE |
|  |  | Cañerías de polipropileno |
|  |  | Tanques de agua completo (incluido colector y válvulas) |
|  |  | Equipos de bombeo |
|  | 21.4 | ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS |
|  | 21.4.1 | ARTEFACTOS |
|  | 21.4.1.1 | INODOROS |
|  |  | Inodoros para niños con depósito de PVC |
|  |  | Inodoro con depósito de losa blanco |
|  | 21.4.1.2 | BACHAS |
|  |  | Bacha para baño de servicio |
|  | 21.4.1.3 | PILETAS |
|  |  | Piletas en cambiadores |
|  |  | Piletas en office y sala de lactancia |
|  | 21.4.1.4 | PILETONES |
|  |  | para niños en salas |
|  | 21.4.2 | ACCESORIOS |
|  | 21.4.2.1 | Portarrollo loza |
|  | 21.4.2.2 | Jabonera loza |
|  | 21.4.2.3 | Percha simple loza y toallero |
|  | 21.4.3 | GRIFERÍAS |
|  | 21.4.3.1 | Juego con pico mezclador para mesada de cocina |
|  | 21.4.3.2 | Canillas de piletones para niños |
|  | 21.4.3.3 | Juego monocomando para office salas y sala de lactancia |
|  | 21.4.3.4 | Juego para lavatorio, bañera y ducha baño de servicio |
|  | 21.4.3.5 | Llaves de paso y canilla de servicio |
|  | 21.4.4 | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA |
|  | 21.4.4.1 | Inodoro |
|  | 21.4.4.2 | Lavatorio |
|  | 21.4.4.3 | Barrales de seguridad |
|  | 21.4.4.4 | Espejo basculante |
|  | 21.4.4.5 | Grifería monocomando p/lavatorio |
| 22 |  | INSTALACIÓN DE GAS Y CALEFACCIÓN |
|  | 22.1 | Conexiones de servicio |
|  |  | Nicho para medidor |
|  | 22.3 | Gas envasado: batería de tubos y conexiones / gabinete |
|  | 22.4 | Provisión y colocación cañería epoxi completa |
|  |  | sistema de ventilación para evacuación de gases de combustión |
| 23 |  | INSTALACIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO |
|  | 23.1 | Provisión matafuegos polvo ABC 5 kg |
|  |  | Provisión matafuego Dióxido de Carbono BC 3,5 kg |
|  |  | Señalética matafuegos |
|  |  | Señalética "salida de emergencia" |
| 24 |  | EQUIPAMIENTO FIJO |
|  | 24.1 | EQUIPAMIENTO FIJO EN SALAS |
|  | 24.1.1 | Alacenas y bajo mesadas en offices M1/M2 |
|  | 24.1.2 | Estanterías sobre piletón |
|  | 24.1.3 | Placard |
|  | 24.1.4 | Guardasillas |
|  | 24.1.5 | Percheros |
|  | 24.1.6 | pizarrones |
|  | 24.1.7 | estanterías |
|  | 24.2 | Mueble Fijo M3 |
|  | 24.3 | EQUIPAMIENTO FIJO EN SALA DE LACTANCIA |
|  | 24.3.1 | Bajo mesada en sala de lactancia – M4 |
|  | 24.4 | EQUIPAMIENTO FIJO EN COCINA |
|  | 24.4.1 | Mesada acero inox. |
|  | 24.4.3 | Estante para microondas |
|  | 24.4.4 | Campana acero inoxidable |
|  | 24.5 | OTROS |
|  | 24.5.1 | bancos fijos en circulaciones |
| 25 |  | VARIOS |
|  | 25.1 | Parquización |
|  | 25.2 | Cerco galvanizado con portón de acceso |
|  | 25.3 | Cerco perimetral |
|  | 25.4 | Mástil |
|  | 25.5 | Señalética institucional |
|  | 25.6 | Placa de inauguración |
|  | 25.7 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y EL OBRADOR |